Błędów, dnia 10.12.2020

RŻL -II- 271/PO/11/2020

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Wójt Gminy Błędów zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów na rok 2021

**1.Przedmiotem zamówienia jest:** Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Błędów obejmującego 73 obwodów oświetleniowych i około 1818 opraw oświetleniowych:

HPS 70 - 444

HPS 150 - 832

HPS 400 - 12

LFR 125 - 139

LFR 250 - 155

LED - 130

Świetlówka - 106

**2. KOD CPV: 50232100-1(Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)**

**3.Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach tj. regulacja sterowników oświetlenia.
2. Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności.
3. Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła. Mycie kloszy opraw oświetleniowych
4. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniającej prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych.
5. Wymianę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem /stacją sterującą - trafo/ a źródłem światła miedzy innymi uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp-żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, włączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia. Dotyczy to również sterowników astronomicznych/, dławików, przewodów i kabli zasilających itp.
6. Regulację i wymianę zegarów sterujących;
7. Konserwację i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach;
8. Prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych wykonywane w miarę potrzeb na wydzielonych obwodach oświetleniowych.
9. Wykonanie oględzin i przeglądów technicznych linii oświetleniowych i urządzeń strefowych.
10. Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach.
11. Zapewnienie fachowej obsługi wyposażenia w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji wykonawcy.
12. Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób, odwrotne przekazywanie informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstawania w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, a także zgłaszanie awarii kabli i przewodów będących w naprawie u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg.
13. Niezwłoczne usunięcie/ do czasu następnego zapalania się oświetlenia/ awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych.
14. Pomiar rezystencji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dokonać wymiany wskazanych elementów oświetlenia np. opraw, wysięgników/ nie dotyczy to wysięgników nowomontowanych lub wysięgników wykonanych i montowanych przez wykonawcę na zamówienie Zamawiającego/, sterowników itp. Koszty zakupionych elementów ponosi Zamawiający.
16. W przypadku zużytych opraw oświetleniowych, Zamawiający przed naprawą z własnych zapasów będzie dostarczał Wykonawcy nowe oprawy oświetleniowe
17. W przypadku opraw oświetleniowych będących na gwarancji, po zdemontowaniu przez Wykonawcę Zamawiający we własnym zakresie będzie dociekał naprawy u sprzedawcy.
18. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
19. Wykonywanie pozostałych innych nieopisanych robót towarzyszących występujących podczas konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego.
20. Wykonawca w cenie ryczałtowej za konserwację musi również uwzględnić stałe koszty związane z dopuszczeniem do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny

4. **Wykonawca składający ofertę winien** posiadać zgodę dysponenta sieci (ZEORK RZE Grójec) na wykonywanie prac konserwacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych i załączyć do oferty

**5. Wykonawca składający ofertę przedstawi** kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz należącego do właściwej izby inżynierów oraz wykaże się doświadczeniem w świadczeniu usług konserwacji oświetlenia ulicznego lub robót polegających na budowie oświetlenia o wartości minimum 50.000 pln w okresie ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie.

**6. Kryterium oceny ofert:** cena-100%,

**7. Ofertę na w/w zamówienie należy** **złożyć do 18 grudnia 2020 do godz. 1000**do tutejszego Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05 - 620 Błędów lub fax-em na nr 48 668 06 56 lub drogą elektroniczną na adres: osrodowiska@bledow.pl.

Osoba do kontaktu Pani Mieczysława Sitarek tel. 48 668 06 56.

 w załączeniu:

1. druk oferty
2. druk umowy
3. oświadczenie (RODO)

………………….dnia………………………..

..................................

Pieczęć firmowa

### Do Gminy Błędów

Ul. Sadurkowska 13

**05 - 620 Błędów**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 10 grudnia 2020 roku znak pisma RŻL – II – 271/PO/11/2020 oferujemy wykonanie zamówienia

**za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie:**

 **Cena netto................................................................................................................................zł**

 **( słownie ....................................................................................................................................)**

 **Podatek VAT.................... % w wysokości ...........................................................................zł**

 **Cena brutto ...........................................................................................................................zł**

 **( słownie zł: ..............................................................................................................................)**

1. Oświadczamy, że cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2. Zobowiązujemy się do rozpoczęcia zamówienia od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
3. Oświadczamy, że:
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
5. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia\* / lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
6. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;
7. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych);

....................................... ...............................................

 Data Podpisy i pieczęcie

 osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

 Załączniki

* zgoda dysponenta sieci (ZEORK RZE Grójec) na wykonywanie prac konserwacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych
* Ksero uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów kierownika budowy
* Wykaz robót o wartości zamówienia minimum 50.000 pln

*Wzór umowy*

**UMOWA**

zawarta w dniu ..........................pomiędzy Gminą Błędów zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez

Mirosława Jakubczaka - Wójta Gminy Błędów

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Błędów –Barbary Bińkiewicz

a

....................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,, Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku zapytania ofertowego na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów w 2021 roku” Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminie Błędów obejmującego 73 obwodów oświetleniowych i około 1818 opraw oświetleniowych:

HPS 70 - 444 szt.

HPS 150 - 832 szt.

HPS 400 - 12 szt.

LFR 125 - 139 szt.

LFR 250 – 155 szt.

LED - 130 szt.

Świetlówka - 106 szt.

**§ 2.**

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń oświetlenia i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu złego wykonania umowy.

**§ 3.**

Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje:

1.Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach tj. regulacja sterowników oświetlenia.

2.Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności.

3.Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła. Mycie kloszy opraw oświetleniowych

4.Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniającą prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych.

5.Wymianę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem /stacją sterującą - trafo/ a źródłem światła miedzy innymi uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp-żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, włączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia. Dotyczy również sterowników astronomicznych/dławików, przewodów i kabli zasilających itp.

6.Regulacji i wymiany zegarów sterujących;

7.Konserwacji i bieżących napraw szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach;

8.Prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych wykonywane w miarę potrzeb na wydzielonych obwodach oświetleniowych.

9.Wykonania oględzin i przeglądów technicznych linii oświetleniowych i urządzeń strefowych

10.Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach.

11.Zapewnienie fachowej obsługi wyposażenia w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji wykonawcy.

12.Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób, odwrotne przekazywanie informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstawania w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, a także zgłaszanie awarii kabli i przewodów będących w naprawie u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg.

13.Niezwłoczne usunięcie/ do czasu następnego zapalania się oświetlenia/ awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych.

14.Pomiar rezystencji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.Na zgłoszenie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonać wymiany wskazanych elementów oświetlenia np. opraw, wysięgników/ nie dotyczy to wysięgników nowomontowanych lub wysięgników wykonanych i montowanych przez wykonawcę na zamówienie Zamawiającego/, sterowników itp. Koszty zakupionych elementów ponosi Zamawiający.

16.W przypadku zużytych opraw oświetleniowych, Zamawiający przed naprawą z własnych zapasów będzie dostarczał Wykonawcy nowe oprawy oświetleniowe

17.W przypadku opraw oświetleniowych będących na gwarancji, po zdemontowaniu przez Wykonawcę Zamawiający we własnym zakresie będzie dociekał naprawy u sprzedawcy.

18. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

19.Wykonywanie pozostałych innych nieopisanych robót towarzyszących występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego.

**§ 4**

**SPOSÓB WYKONANIA UMOWY**

1.Wykonawca w cenie ofertowej za konserwację uwzględnia koszty związane z dopuszczeniem do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny na zasadach określonych w ustaleniach z Zakładem stanowiącym załączniki do niniejszej umowy.

2.Ksero uprawnień osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia oraz zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy………………………………………………upr. bud. nr……………………………..

3.Na zlecenie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonać wymiany wskazanych elementów oświetlenia w paragrafie 3.

4. Osobą upoważnioną do zgłaszania napraw ze strony Zamawiającego jest : Pani/Pan ………………………………………………………………………. tel. …………………………….

**§ 5**

**GWARANCJA JAKOŚCI**

1.Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na zrealizowany/naprawiony przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

2.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek mających bezpośredni wpływ na eksploatację w ciągu 48 godzin licząc od momentu zawiadomienia i 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach nie mających bezpośredniego wpływu na eksploatację.

4.W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę.

5.W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego

6.Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

**§ 6**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

**§ 7**

**KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE**

1.Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

• zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego miesięcznego za każdy dzień zwłoki,

• zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego miesięcznego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

• odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w art.8 ust. 1 Umowy

3. Zamawiającemu przysługują dodatkowe uprawnienia:

a)Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia przy współudziale zleceniobiorcy kontroli stanu oświetlenia ulicznego i liczników.

b)Zamawiający ustali datę kontroli, o czym na trzy dni przed terminem zawiadamia Wykonawcę. Środek transportu zapewnia Zamawiający.

c) W dniu kontroli o której mowa w punkcie 3 Zamawiający określa do skontrolowania na wyznaczonym przez niego terenie nie mniej niż 10% istniejących punktów świetlnych w gminie.

d)Strony zgodnie ustalają, że dopuszcza się do 10% ubytków w oświetleniu ulicznym, ale nie mogą to być kolejne punkty świetlne lub całe obwody oświetleniowe (raz na kwartał uzupełnienie 100% punktów oświetlenia).

e)Zamawiający będzie stosował kary umowne za każdy rozpoczęty dzień w wysokości 1,4% ceny umownej miesięcznej tj. od kwoty .....................................................zł każdorazowo za:

ppkt. 1. Nie usunięcie awarii w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia i nie przywrócenie oświetlenia do stanu przed awarią,

ppkt.2.Nieuzasadnione działanie oświetlenia ulicznego w ciągu dnia w okresie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia.

ppkt.3. W przypadku trwania naprawy kabli lub punktów świetlnych nie będą stosowane kary umowne o ile wykonawca wcześniej zgłosi o wykonaniu tych napraw zamawiającemu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 8**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzenie miesięczne za konserwację oświetlenia i czynności wymienione w § 3 umowy strony zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ...................................... ustalają jako ryczałtowe w wysokości ....................................zł brutto w skali jednego miesiąca, słownie : …….................................................................................................................................złotych. Powyższa kwota obejmuje również koszty materiałowe i inne w szczególności:

a)Wyłączenia spod napięcia i zakładanie uziemień przenośnych na liniach rozdzielczych niskiego napięcia z zainstalowanymi przewodami i urządzeniami oświetlenia oraz zdejmowanie uziemień i ponowne włączanie napięcia po zakończeniu robót (np. wymiana opraw i wysięgników, naprawa przewodów, wymiana osprzętu itp.)

b)Wyłączenie spod napięcia rozdzielnic n. n. i ewentualnie transformatorów w stacjach 15/04 kV ( dla wymian i napraw tablic sterowniczych i zasilających oświetlenie, wymian uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych czy przewodów głównego obwodu zasilania itp.) oraz ponownego załączania tych urządzeń pod napięcie.

c)Dopuszczeń do pracy w rozdzielnikach n .n. stacji budynkowych 15/04 kV.

d)Wyłączenia spod napięcia linii elektroenergetycznych krzyżujących obwody oświetleniowe lub pozostających w zbliżeniu do nich, nie gwarantujących bezpieczeństwa prac konserwacyjnych na urządzeniach oświetlenia.

e)Innych przypadków przygotowania miejsca pracy wynikających z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w ZEORK S.A..

2. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14-stu dni od daty złożenia faktury.

**§ 9.**

**ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON**

1.W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia lub kradzieży elementów podlegających konserwacji ( wymienionych w § 3 ) strony każdorazowo ustalają protokółem konieczności zakres oraz sposób dalszego postępowania.

2.Ubytki oświetlenia wynikające z pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą powodowały naliczania kar, o których mowa w § 7.

3.Wszelkie prace wynikające z niniejszego paragrafu podlegają obiorowi technicznemu przez komisję z udziałem przedstawiciela zamawiającego, wykonawcy, zakładu energetycznego i wymagają sporządzenia protokołu odbioru.

**§ 10.**

**OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 11.**

**ODSTĄPIENIE**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a)w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b)w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia usług tj. oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

c)w przypadku gdy Wykonawca odmówił świadczenia usług i przerwa ta będzie trwała dłużej niż 14 dni,

d)w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał usługi niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

e)jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

f)jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 12.**

 **OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM COVID-19**

**I PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY**

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
2. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 568 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5. okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

 3. Każda ze stron umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

b) zmianę sposobu wykonywania usług

 c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

5. Jeżeli niniejsza umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z pkt. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

 6. postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

7. Wykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń

**§ 13.**

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron.

**§ 14.**

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów świetlnych Zamawiający może w terminie do 30-stu dni od daty podpisania umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać proporcjonalnie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

**§ 15.**

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 16.**

Wszelkie sporne sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

**§ 17.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron

**......................................... ......................................**

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**…………………………….………………..**

**SKARBNIK GMINY**

przygotowała:

Mieczysława Sitarek

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach wyboru wykonawcy na realizację zadań pn. „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów w 2021 roku”

………..…………………………..

 (data, podpis)

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błędów (Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, telefon kontaktowy: 48 668 00 10).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@spotcase.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi pn. „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów w 2021 roku”

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zlecenia

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.