***Zapytanie oferenta z dnia 16.12.2020 do zaproszenia na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów na rok 2021***

*Dzień dobry*

*Zgodnie z rozmową przesyłam wątpliwości odnośnie zapytania do składania oferty cenowej na konserwacje oświetlenia ulicznego:*

*Przedmiot zamówienia obejmuje:*

*P-kt 13: Niezwłoczne usuniecie ( do czasu następnego zapalania się*

*oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego - ile jest takich miejsc? - czy zgłoszenie awarii o godz. np. 9,00 powoduje że tego samego dnia musimy usunąć awarię?*

*P-kt 14: Pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie skuteczności zerowania - kiedy takie pomiary zostały ostatnio przeprowadzone? Czy będą Państwo wymagali od nas wykonania takich pomiarów, czy zgodnie z rozmową takie pomiary zostaną usunięte?*

*P-kt 15: Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dokonać wymiany wskazanych elementów oświetlenia np. lamp, wysięgników .... - ile takich wymian będzie, czy to wymiana pojedynczych sztuk czy wymiana np. 300szt?*

*Wzór umowy*

*Gwarancja Jakości*

*P-kt 1 Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na zrealizowany / naprawiony przedmiot Umowy - czy oznacza to udzielenia 2 letniej gwarancji na wymienione np. żarówki?*

*Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze*

*P-kt 3a Czy często przeprowadzacie wymienione w tym p-kcie kontrole oświetlenia i liczników?*

*P-kt 3d Strony zgodnie ustalają, że dopuszcza się do 10% ubytków w oświetleniu ulicznym, ale nie mogą to być kolejne punkty świetlne lub całe obwody - ile lamp pod rząd może się nie świecić, czy 2 sztuki to już są kolejne punkty?*

*P-kt 3e ppkt. 2 Czy ten czas jesteśmy w stanie zwiększyć do 4godzin?*

**Odpowiedzi Zamawiającego :**

**Ad 13.zaproszenia**

Zamawiający w punkcie 13 doprecyzowuje swój zapis definiując niezwłocznie jako nie dłużej niż 24 godziny od chwili zawiadomienia na usunięcie awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań a w szczególności przejść dla pieszych których na terenie gminy Błędów znajduje się około 9 (Lipie(3), Wilków(2), Błędów(4) ).Zapis ten znajdzie swoje odzwierciedlenie w umowie par.7 punkt 3e ppkt 1

**Ad 14 zaproszenia**

Zamawiający pomiary rezystencji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania zleci Wykonawcy w ramach odrębnego postępowania

**Ad 15 zaproszenia**

Zamawiający w punkcie 15 doprecyzowuje swój zapis określając się co do ilości maksymalnych wymian opraw w ilości 50 szt, wysięgników 25 szt, żarówek 50 szt. w skali roku. Sterowniki tyle ile się zużyje w okresie umowy. Koszty zakupionych elementów z wyjątkiem żarówek i sterowników ponosi Zamawiający.

**Ad. § 5 punkt 1 umowy**

Wykonawca montując materiały udziela gwarancji na okres udzielony przez producenta urządzeń

**§ 7 punkt 3a umowy**

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość przeprowadzania kontroli stanu oświetlenia ulicznego i liczników jeśli zajdzie taka potrzeba np. w przypadkach budzących wątpliwości. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości. Niemniej jednak pragniemy nadmienić że kontrole takie nie są planowane przez Zamawiającego cyklicznie w równomiernych odstępstwach czasowych

**§ 7 punkt 3d umowy**

Zamawiający dopuścił maksymalnie 10% ubytków w skali całego oświetlenia. Dwie kolejne sztuki lamp „pod rząd” należy uznać jako 2 punkty.

**§ 7 punkt 3e ppkt 2**

Wyrażamy zgodę na przedłużenie czasu z 2 godzin na 4 godziny.

Wszystkie w/w odpowiedzi zamawiającego są wiążące i zostaną wprowadzone do wzoru umowy.

Błędów, dnia 15.12.2020

***Z poważaniem***

***Wójt Gminy Błędów***

***Mirosław Jakubczak***